|  | Утверждаю Глава администрации сельского поселения ______________сельсовет МР Миякинский район РБ __________________________ «__» ______________ 2010г. |
| --- | --- |

Акт

ежегодной проверки котельной сезонного действия соблюдения требований

нормативно-технических документов перед пуском в работу

(снятием заглушки на газопроводе)*

(технологическая часть)

1. Котельная (номер, название , месторасположения):  МОБУ ООШ с.Миякитамак муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан.

2. Марка, тип, модель теплогенерирующей энергоустановки** (парового или водогрейного котла отечественного иди иностранного производства независимо от мощности в кВт., теплогенератора , тепловой пушки (за исключением электрической):

Котлы  ИК-01  кол-во    4 шт.

3. Наличие приказа о создании комиссии по аттестации  персонала (в соответствии с  приказом ФС ЭТАН №37 от 29.01.2007 г.)_____________________________________________________________

4.  Наличие удостоверений у операторов котельной  о профподготовке в учебном заведении по специальности оператор газовых котельных _______________________________________________

5. Проверка знаний по правилам технической  эксплуатации тепловых  энергоустанок (ПТЭТЭ), ПУ и БЭ котлов:

5.1.  Ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых
энергоустановок_____________________________________________________________________

( № протокола, дата)

5.2. Ответственного лица за исправное состояние  безопасную эксплуатацию котла, противопожарное состояние котельной _____________________________________________________

(№ протокола, дата)

5.3.	Ответственного по ведению надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией дымовой трубы, стоящей на отдельном фундаменте (п.2. разд.1 Общ. Положения ПБ 03-445-02)	_______________________________________________________ ________________

(№ протокола, дата)

5.4.	Операторов котельной по должностным, производственным, противопожарным инструкциям, инструкциям по ТБ при эксплуатации ТЭУ: __________________________________

(№ протокола, дата)

6. Наличие и ведение паспорта установленной форм и на котел (п.3.19. Правил до 0.7
кгс/см2 и до 115°С, п.5.16.1. (ПБ 10-574-03) _______________________________________________

7. Наличие и ведение паспорта на  дымовую трубу, стоящую на отдельном фундаменте,
(п.6. разд1. разд.1.Общ. положения ПБ 03-445-02)	 _________________________________________

8.	Дата начала эксплуатации:	.

котла №1 ____________, котла № 2_____________, котла №3____________, котла №4___________

9.	Дата утверждения режимной карты котла:

котла № 1____________, котла № 2_____________, котла №3____________, котла №4___________

10.	Дата утверждения режимной карты по ведению водно-химического режима котлов ___________________________________________________________________________________

11.	Срок последнего технического освидетельствования

котла № 1       ВО/НО/ ГИ _________________________________________________________

котла № 2       ВО/НО/ ГИ _________________________________________________________

котла № 3       ВО/НО/ГИ  ________________________________________________________

котла № 4       ВО/НО/ГИ ________________________________________________________

и  т.д.

12.Выполнение планово-предупредительного ремонта до 01 сентября т.г., в т.ч. по:

котлу № 1____________, котлу № 2_____________, котлу №3____________, котлу №4___________

по насосному хозяйству ______________________________________________________________

по оборудованию  химводоочистки ____________________________________________________

по арматуре, включая предохранительные устройства ____________________________________

по КИПиА и автоматику безопасности _________________________________________________

по другому оборудованию_______________________________________________________

13. Срок утверждения инструкций:

13.1 .Должностных:

-На ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов

______________________________________________________________________________

дата

-На операторов котлов ______________________________________________________

дата

13.2. По эксплуатации (п.п.2.8.1.,2.8.6.ПТЭТЭ):

-Котлов _______________________________________________________________________

дата

-Насосов_______________________________________________________________________

дата

-По ведению водно-химического режима котлов 	__________________________

дата

-Автоматики безопасности	 ______________________________________________________

Дата

-Другого оборудования ___________________________________________________________

дата

14. Противоаварийные и противопожарные тренировки с оперативным персоналом (операторами, машинистами ) котлов (п.п.2.3.44.-2.3.51ПТЭТЭ):

14.1.Наличие графика проведения и его исполнение - (имеется/ отсутствует; выполняется/ не выполняется) __________________________________________________________________

14.2.Наличие /отсутствие программ проведения тренировок ___________________________

14.3.Наличие /отсутствие журнала по тренировкам	______________________________

15.Готовность к работе систем основного и резервного (аварийного) топливоснабжения:

15.1.Готовность системы основного топливоснабжения подтверждается справкой организации, заключившей договор на обслуживание всего комплекса газового оборудования
котельной или подтверждается организацией -владельцем	____________________________

__________________________________________________________________________________

15.2.	Готовность системы резервного (аварийного) топливоснабжения (если предусмотрено проектом - резервуаров, системы подогрева, трубопроводов , горелок и т .д.), в т.ч. наличие запасов топлива по плану и факту 	____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

16. Готовность к работе в осенне-зимний период  (ОЗП) 2010-2011 гг. :
16.1 .Систем электроснабжения	______________________________________________________

16.2.Системы водоснабжения котельной, включая емкости для запаса воды ___________________

Инспекторы Стерлитамакского отдела

Управления    по технологическому и

экологическому надзору  по РБ                   _________________ /А.Д. Харитоненко/

_________________ /С.Н. Пресняков/

_________________ /Ф.Х. Мухарямов/

Ответственный за газовое хозяйство МБУ ОО_________________ /___________________/

ФИО

«      » сентября 2010 г.